Załącznik nr 1 do programu priorytetowego

Budownictwo energooszczędne

Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie

RODZAJE KOSZTÓW / WYDATKÓW

KWALIFIKOWANYCH

NARODOWY FUNDUSZ

OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dokument obejmuje zakres kosztów kwalifikowanych dotyczących przede wszystkim robót stano-wiących podstawę projektów, służących do osiągniecia celu polegającego na oszczędności energii, redukcji emisji CO2, osiągnięciu lepszego standardu energetycznego budynku i podwyższenia standardu techniczno – użytkowego budynku, uwzględnionych w zakresie rzeczowym i wskazanych we wniosku o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Budownictwo energooszczęd-ne. Część 1 Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

Wszystkie prace modernizacyjne mające wpływ na zmianę zapotrzebowania budynku na energię powinny zostać wykonane zgodnie z ustalonym w projekcie zakresem rzeczowym, dokumentacją techniczną/projektową (o ile była wymagana) i wymaganiami NFOŚiGW.

Zmodernizowane obiekty (elementy budynków poddane przebudowie) powinny spełniać standar-dy określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warun-ków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporzą-dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz.U. z dnia 18 września 2015r., poz. 1422), jakie obowiązywać będą od 31 grudnia 2020 r., oraz w normach przywołanych w tym rozporządzeniu.

- Ściany zewnętrzne

(niezależnie od rodzaju, stanowiące osłonę bilansową budynku)

- ocieplanie ścian zewnętrznych – technologie ocieplania w wyniku, których uzyskuje się zmniejszenie strat ciepła przez przenikanie, polegające na zwiększeniu izolacyjności ter-micznej (prowadzące do uzyskania współczynników przenikania ciepła, zgodnych z obowią-zującymi przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi od 31 grudnia 2020 r. – ust. 7.3 pkt. 9 programu), w tym również obejmujące technologie, polegające na tworzeniu tzw. „żyjących, zielonych ścian”;

- usuwanie wilgoci oraz przyczyn jej powstawania metodami uzależnionymi od charakteru, wielkości i miejsca zawilgocenia oraz warunków miejscowych, obejmujące m.in. takie roboty jak suszenie murów, w tym ścian przyziemia, fundamentów, uszczelnianie ścian murowanych przeciwko wnikaniu wilgoci kapilarnej, uszczelnianie spodu płyty dennej, odtwarzanie izolacji poziomych, wykonywanie tynków renowacyjnych i izolacji pionowych, roboty hydroizolacyj-ne na balkonach i loggiach oraz inne roboty związane z usuwaniem wilgoci;

- izolacje transparentne;

- natryskowe tynki ciepłochronne.

- Ściany wewnętrzne

(pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi, klatkami schodowymi lub koryta-rzami)

- ocieplanie ścian wewnętrznych – technologie ocieplania w wyniku, których uzyskuje się zmniejszenie strat ciepła przez przenikanie, obejmujące m.in. ściany przylegające do szczelin dylatacyjnych, ściany nieogrzewanych kondygnacji podziemnych – przylegające do gruntu, ściany wewnętrzne oddzielające pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych, w tym od-dzielające pomieszczenia, w których różnica temperatur jest większa niż 4 K;

Jeżeli w przypadku przegród wewnętrznych zachodzi taka konieczność (powinno to wynikać z ekspertyzy technicznej), do kosztów kwalifikowanych zaliczone mogą być wszelkie roboty związane z rozbiórką dotychczasowego wykończenia lub konstrukcji.

- Stropy

- dach i stropodach – technologie ocieplania, w wyniku których uzyskuje się zmniejszenie strat ciepła przez przenikanie, prowadzące do uzyskania odpowiednich współczynników przeni-kania ciepła, zgodnych z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi (obowią-zującymi od 31 grudnia 2020 r. – ust. 7.3 pkt. 9 programu), w tym również obejmujące technologie, polegające na tworzeniu tzw. „zielonych dachów”. Roboty mogą obejmować wymianę konstrukcji dachów lub stropodachów, jeżeli będzie taka konieczność i wynikać to z ekspertyzy technicznej.

W ramach robót związanych z modernizacją dachów i stropodachów, do kosztów kwali-fikowanych zalicza się wszelkie roboty związane z rozbiórką dotychczasowego pokrycia dachu (jeżeli wynika to z ekspertyzy technicznej);

- strop pod nieogrzewanym poddaszem – ocieplanie stropu poddasza – technologie ocieplania, w wyniku których uzyskuje się zmniejszenie strat ciepła przez przenikanie, prowadzące do uzyskania odpowiednich współczynników przenikania ciepła, zgodnych z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi (obowiązującymi od 31 grudnia 2020 r. – ust. 7.3 pkt. 9 programu). Roboty mogą obejmować wymianę stropu, jeżeli zachodzi taka konieczność i wynika to z ekspertyzy technicznej;

- strop nad piwnicą oraz kondygnacją podziemną – ocieplanie stropu nad piwnicą – techno-logie ocieplania, w wyniku których uzyskuje się zmniejszenie strat ciepła przez przenikanie, prowadzące do uzyskania odpowiednich współczynników przenikania ciepła, zgodnych z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi (obowiązującymi od 31 grudnia 2020 r. – ust. 7.3 pkt. 9 programu). Roboty mogą obejmować wymianę stropu, jeżeli zachodzi taka konieczność i wynika to z ekspertyzy technicznej;

- podłoga na gruncie – ocieplanie podłogi na gruncie – technologie ocieplania, w wyniku których uzyskuje się zmniejszenie strat ciepła przez przenikanie, prowadzące do uzyskania odpowiednich współczynników przenikania ciepła, zgodnych z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi (obowiązującymi od 31 grudnia 2020 r. – ust. 7.3 pkt. 9 progra-mu). Roboty mogą obejmować wymianę podłogi na gruncie, jeżeli wynika to z ekspertyzy technicznej, pod warunkiem sfinansowania kosztów podłogi o standardzie nie wyższym, niż przed modernizacją;

- stropy nad przejazdami – ocieplanie stropów nad przejazdami – technologie ocieplania, w wyniku których uzyskuje się zmniejszenie strat ciepła przez przenikanie, prowadzące do uzyskania odpowiednich współczynników przenikania ciepła, zgodnych z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi (obowiązującymi od 31 grudnia 2020 r. – ust. 7.3 pkt. 9 programu).  Roboty mogą obejmować wymianę stropu, jeżeli zachodzi taka konieczność i wynika to z ekspertyzy technicznej;

- stropy nad zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi – ocieplanie stropów nad zam-kniętymi przestrzeniami podpodłogowymi – technologie ocieplania, w wyniku których uzys-kuje się zmniejszenie strat ciepła przez przenikanie, prowadzące do uzyskania odpowiednich współczynników przenikania ciepła, zgodnych z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi (obowiązującymi od 31 grudnia 2020 r. – ust. 7.3 pkt. 9 programu).  Roboty mogą obejmować wymianę stropu, jeżeli zachodzi taka konieczność i wynika to z ekspertyzy technicznej;

- stropy na gruncie – ocieplanie stropów na gruncie – technologie ocieplania, w wyniku których uzyskuje się zmniejszenie strat ciepła przez przenikanie, prowadzące do uzyskania odpo-wiednich współczynników przenikania ciepła, zgodnych z obowiązującymi przepisami tech-niczno – budowlanymi (obowiązującymi od 31 grudnia 2020 r. – ust. 7.3 pkt. 9 programu).  Roboty mogą obejmować wymianę stropu, jeżeli zachodzi taka konieczność i wynika to z ekspertyzy technicznej;

- uszczelnianie tzw. „zielonych dachów”, jeżeli taka konieczność wynika z ekspertyzy tech-nicznej;

- prace remontowe związane z poszyciem dachu, w przypadku wykonywania prac ocieple-niowych dachu (poddasza), jeżeli zachodzi taka konieczność i wynika to z ekspertyzy tech-nicznej.

- Stolarka okienna i drzwiowa, przegrody przezroczyste

- wymiana okien i drzwi zewnętrznych wejściowych na nowe – wymiana powinna prowadzić do uzyskania odpowiednich współczynników przenikania ciepła, zgodnych z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi oraz odpowiedniej szczelności (obowiązującymi od 31 grudnia 2020 r. – ust. 7.3 pkt. 9 programu). Roboty mogą obejmować wymianę okien i drzwi wewnętrznych, w tym oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych;

- wymiana okien i drzwi balkonowych – powinna prowadzić do uzyskania odpowiednich współ-czynników przenikania ciepła, zgodnych z obowiązującymi przepisami techniczno – budowla-nymi oraz do odpowiedniej szczelności (obowiązującymi od 31 grudnia 2020 r. – ust. 7.3 pkt. 9 programu).

- modernizacja starych okien i drzwi zewnętrznych – modernizacja polegać powinna na odpowiednim spasowaniu, zastosowaniu lub wymiany uszczelek i okuć lub montażu dodatkowego pakietu szyb zespolonych, uszczelnieniu drzwi, co powinno prowadzić do uzyskania odpowiednich współczynników przenikania ciepła, zgodnych z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi oraz odpowiedniej szczelności (obowiązującymi od 31 grudnia 2020 r. – ust. 7.3 pkt. 9 programu). Roboty mogą obejmować modernizację okien i drzwi wewnętrznych, w tym oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych;

- wymiana lub modernizacja okien piwnicznych i poddaszy – wymiana lub modernizacja powin-na prowadzić do uzyskania odpowiednich współczynników przenikania ciepła, zgodnych z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi oraz odpowiedniej szczelności (obo-wiązującymi od 31 grudnia 2020 r. – ust. 7.3 pkt. 9 programu);

- likwidacja mostków cieplnych typu W lub zmniejszenie wartości współczynników przenikania ciepła;

- wymiana pozostałych przegród przezroczystych (fasady przeszklone, świetliki, atria, ogrody zimowe).

- Wymiana oświetlenia na energooszczędne

- wymiana źródeł światła na źródła wysokowydajne, np. żarówek na świetlówki lub zasto-sowaniu oświetlenia typu LED;

- wymiana opraw;

- wymiana i montaż tablic rozdzielczych;

- zastosowanie i montaż układów automatyki sterowniczej, w tym zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku;

- przełożenie (wymiana) instalacji elektrycznej (gdy jest to uzasadnione);

- wymiana źródeł światła zewnętrznego budynku (zewnętrznego oświetlenia budynku), jeżeli przed modernizacją budynek posiadał takie oświetlenie.

Roboty mogą obejmować kompleksową modernizację oświetlenia (w tym zmianę rozmieszczenie i ilości punktów świetlnych) prowadzącą do:

- właściwego doboru natężenia oświetlenia w pomieszczeniach;

- wykorzystania w maksymalnym stopniu oświetlenia dziennego;

- optymalnego wykorzystania odbić od powierzchni pionowych;

- instalacja liczników energii elektrycznej, niezbędnych do prawidłowego prezentowania danych o zużyciu oraz produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych - montaż liczni-ków jest obligatoryjny w związku z koniecznością potwierdzenia efektu energetycznego metodą pomiarową po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.

- Przebudowa/modernizacja systemów grzewczych (instalacji centralnego ogrzewania, montaż bardziej energetycznie i ekologicznie efektywnego źródła ciepła)

- wymiana instalacji (w tym modernizacja polegająca na zmianie układu zasilania i dystrybucji ciepła, rurociągów i grzejników, z uwzględnieniem zmiany grzejników na bardziej efektywne energetycznie);

- wymiana / zastosowanie izolacji termicznej instalacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi;

- poprawa efektywności energetycznej lokalnej sieci ciepłowniczej, łączącej źródło ciepła z in-stalacją c.o. w budynku, zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi;

- zastosowanie armatury regulacyjnej, w tym przede wszystkim zaworów podpionowych, zaworów termostatycznych, zaworów równoważących, automatyki sterowniczej w źródle ciepła (pogodowej, czasowej) oraz wszelkiej innej armatury wpływającej na jakość regulacji;

- hermetyzacja instalacji (zastosowanie przeponowych naczyń wzbiorczych oraz automatycznych zaworów odpowietrzających);

- czyszczenie i chemiczne płukanie instalacji;

- remont i dostosowanie pomieszczeń węzłów cieplnych lub kotłowni do odpowiednich stan-dardów (okładziny ceramiczne, malowanie, wykonanie instalacji kanalizacyjnych, elektrycz-nych, wentylacyjnych, przeciwpożarowych, itp., w tych pomieszczeniach);

- instalacja / przebudowa systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem urządzeń OZE;

- instalacja urządzeń OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, zastępująca w całości lub częściowe dotychczasowe źródło ciepła, pod warunkiem że obiekt nie jest lub nie może być podłączony do sieci ciepłowniczej (dopuszcza się możliwość podstawowego zasilanie z zewnętrznej sieci ciepłowniczej oraz instalację OZE współpracującą z zasilaniem podsta-wowym w celu optymalizacji efektywności kosztowej lub emisyjności);

- instalacja ogrzewania promiennikowego, w tym podłogowego w budynkach, w których do-tychczas nie było ogrzewania wraz z odtworzeniem posadzki w standardzie nie wyższym niż przed wykonaniem tego ogrzewania;

- instalacja liczników ciepła i energii elektrycznej, niezbędnych do prawidłowego prezento-wania danych o zużyciu oraz produkcji ciepła i energii elektrycznej, w tym ze źródeł odnawial-nych - montaż liczników jest obligatoryjny w związku z koniecznością potwierdzenia efektu energetycznego metodą pomiarową po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.

- Modernizacja źródła ciepła, w tym źródła zewnętrznego oraz energetyczne wykorzystanie OZE

- modernizacja (podwyższenie sprawności wytwarzania) kotłów, gdy jest to uzasadnione;

- wymiana kotłów z zamianą paliwa, w szczególności z wykorzystaniem biomasy, pod warun-kiem, że wymiana źródła zapewnia redukcję emisji CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji o co najmniej 30% w przypadku zmiany spalanego paliwa;

- wymiana kotłów bez zmiany paliwa, prowadząca do poprawienia sprawności źródła ciepła o co najmniej 15%, pod warunkiem, że obiekt nie może być podłączony do zewnętrznej sieci ciepłowniczej lub zewnętrznej sieci gazowej. Jeżeli istnieje możliwość podłączenia do wymie-nionych sieci zewnętrznych, to takie rozwiązanie powinno być traktowane jako priory-tetowe. W ramach programu nie mogą być realizowane przedsięwzięcia, w ramach których przewiduje się wymianę kotła węglowego na węglowy, nawet przy założeniu, że osiągany będzie obowiązujący w programie wzrost sprawności nowego kotła.

W odniesieniu do obiektów, w których nie występowały dotychczas żadne źródła ciepła do-puszcza się możliwość ich zainstalowania, z zachowaniem spełnienia wymagań stawianych urządzeniom energetycznym w świetle obowiązujących przepisów prawa.

W takim wypadku wsparciem mogą być objęte przedsięwzięcia polegające na zastosowaniu źródła OZE do produkcji ciepła w obiektach, które mogą być podłączone do istniejącej zewnętrznej sieci ciepłowniczej (podłączenie do istniejącej zewnętrznej sieci ciepłowniczej jest w tym przypadku rozwiązaniem priorytetowym) i urządzenia OZE współpracują z podstawo-wym zasilaniem budynku w ciepło.

W przypadku budynków, w których nie występowały dotychczas żadne źródła ciepła, a ra-mach przedsięwzięcia planowany jest montaż nowego źródła (w szczególności dotyczy to bu-dynków sakralnych, o czym jest mowa powyżej), obliczenia związane ze zmniejszeniem zuży-cia energii należy wykonać przyjmując, że budynek referencyjny przed modernizacją jest zaopatrywany w ciepło ze źródła węglowego, a zmniejszenie zużycia energii jest faktycznie uniknięciem jej zużycia. Również redukcja emisji CO2 jest w takim przypadku traktowana jako emisja uniknięta w porównaniu do źródła węglowego, jako nośnika energii.

- montaż/modernizacja/wymiana węzłów cieplnych;

- zastosowanie urządzeń do produkcji ciepła lub energii elektrycznej z OZE lub w warunkach skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła, zastępująca w całości lub częściowo do-tychczasowe źródło ciepła, w szczególności:

  - zastosowanie kolektorów słonecznych (wykorzystanie energii promieniowania słonecz-nego), jako źródła wspomagającego wytwarzanie ciepła;

  - zastosowanie ogniw fotowoltaicznych (systemy PV - wykorzystanie energii promienio-wania słonecznego);

  - zastosowanie kolektorów hybrydowych (PVT - wykorzystanie energii promieniowania słonecznego);

  - zastosowanie urządzeń wykorzystujących energię geotermalną niskotemperaturową, aerotermalną, hydrotermalną i odpadową, w szczególności pomp ciepła;

  - zastosowanie instalacji mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne.

- Pozostałe prace związane z modernizacją/wymianą źródła energii

- okładziny ceramiczne i malowanie pomieszczeń źródła ciepła;

- przegrody okienne w pomieszczeniach źródła ciepła,

- instalacje elektryczne w pomieszczeniach źródła ciepła;

- instalacje wentylacyjne w pomieszczeniach źródła ciepła;

- instalacje kanalizacyjne w pomieszczeniach źródła ciepła;

- instalacje przeciwpożarowe w pomieszczeniach źródła ciepła;

- place składowe na paliwo, w tym pomieszczenia zbiorników na paliwo;

- instalacja załadowcza paliwa i niezbędny sprzęt wyładowczo – załadowczy paliwa;

- modernizacja / wymiana instalacji i armatury hydraulicznej;

- instalacja uzdatniania wody dla potrzeb energetycznych;

- zastosowanie / wymiana układów automatycznego sterowania pracą instalacji;

- zastosowanie obiegów cyrkulacyjnych w źródle ciepła;

- zastosowanie gruntowych wymienników ciepła;

- wykonanie dolnego źródła ciepła wraz z pracami odtworzeniowymi;

- budowa, zakup i montaż urządzeń do magazynowania ciepła, chłodu i energii elektrycznej (w tym zasobniki ciepła i akumulatory);

- inne roboty budowlane w obrębie pomieszczenia źródła ciepła, niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania źródła ciepła lub wymagane przepisami, zgodnie z dokumentacją projek-tową.

- Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej

- wymiana rurociągów i izolacji;

- wymiana / zastosowanie izolacji termicznej przewodów instalacji c.w.u.;

- wyposażenie instalacji w system cyrkulacji c.w.u.;

- zastosowanie sterowania czasowego c.w.u.,

- zastosowanie armatury regulacyjnej w instalacji c.w.u.;

- wymiana / zastosowanie zbiorników c.w.u. oraz ich izolacja;

- montaż / modernizacja / wymiana węzłów cieplnych dla potrzeb c.w.u.;

- zastosowanie perlatorów oraz zaworów ograniczających ciśnienie, jako reduktorów prze-pływu;

- zastosowanie baterii bezdotykowych lub jednouchwytowych;

- zastosowanie toalet z funkcją higieny;

- zastosowanie baterii z ograniczonym czasem wypływu;

- zastosowanie nowoczesnej armatury czerpalnej sterowanej „zjawiskiem fotokomórki” (spłuczki ustępowe, baterie, itp.);

- liczniki ciepła lub zużycia wody na potrzeby c.w.u.;

- wymiana instalacji zimnej wody w niezbędnym zakresie, związanym z modernizacją instalacji c.w.u.

- Montaż/modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji

- zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewnej;

- zastosowanie wentylacji mechanicznej wywiewnej;

- zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej;

- zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej z odzyskiem ciepła;

- montaż nawiewników higrosterowanych, automatycznych w oknach i kanałach wentylacyj-nych;

- montaż nawiewników sterowanych ręcznie;

- zastosowanie wentylacji hybrydowej z układem automatyki sterującej;

- system chłodzenia, w tym z wykorzystaniem ciepła z zewnętrznej sieci ciepłowniczej;

- zastosowanie klimatyzacji, w tym również z wykorzystaniem OZE i (mikro) trigeneracji;

- stosowanie alternatywnych systemów chłodzenia i klimatyzacji, np. rozwiązań polegających na zastosowaniu tzw. „ściany Trombe'a”, czy materiałów zmiennofazowych, itp.;

- zastosowanie gruntowych wymienników ciepła.

- Prace przygotowawcze i roboty towarzyszące oraz inne koszty kwalifikowane

  - Przygotowanie projektu

- wykonanie raportów oddziaływania na środowisko (jeśli jest wymagane);

- wykonanie audytu energetycznego ex-ante;

- wykonanie kosztorysów inwestorskich, niezbędnych do ustalenia wartości przedsięwzięcia;

- badanie termowizyjne, niezbędne do wstępnego określenia zakresu rzeczowego przedsię-wzięcia, jeżeli beneficjent przewiduje potrzebę wykonania takich badań na etapie przed złożeniem wniosku o dofinansowanie;

- wykonanie dokumentacji technicznej związanych z planowaną modernizacją energetyczną budynków (do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty związane z opracowaniem projek-tów budowlanych i wykonawczych obejmujących prace dotyczące oszczędności energii w za-kresie wynikającym np. z audytu energetycznego ex-ante);

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, dostawy urządzeń służą-cych do opracowania kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji istotnych warunków za-mówwienia;

- wykonanie programów funkcjonalno – użytkowych (PFU);

- inwentaryzacja budynku w przypadku braku jego dokumentacji technicznej (projektów powy-konawczych);

- inwentaryzacja budynku przeprowadzona przez przyrodnika, która określi jakie gatunki ptaków i nietoperzy zasiedlają budynek oraz czy wymagane są odpowiednie zgody RDOŚ na ewentualne odstępstwa od zakazów w stosunku do dziko występujących zwierząt obję-tych ochroną;

- koszty wykonania wszelkich ekspertyz technicznych (w tym ekspertyz mykologicznych) oraz dokumentacji technicznych niezbędnych do wykonania robót mających na celu likwidację  zawilgocenia i jego skutków na modernizowany energetycznie budynek;

- koszty wykonania dokumentacji projektowej systemów zarządzania energią w budynku.

  - Zarządzanie przedsięwzięciem

Koszty zarządzania przedsięwzięciem to wszelkie koszty, które wiążą się z planowaniem, realiza-cją i kontrolą zadań niezbędnych do osiągnięcia celów przedsięwzięcia.

W szczególności kwalifikowane są koszty w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, tj. nadzoru inwestorskiego, jak również wykonanie dokumentacji przetar-gowej, związanej z udzieleniem zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

Warunkiem koniecznym do uznania kosztów za kwalifikowane, poniesionych w związku z zarządzaniem przedsięwzięciem, jest ich szczegółowe opisanie oraz uzasadnienie we wniosku o dofinansowanie, z wyszczególnieniem jaka część kosztów związana jest z poszczególnymi czynnościami objętymi tym rodzajem kosztów. Koszty te, aby były uznane za kwalifikowane muszą być wskazane w umowie o dofinansowanie. Wysokość kosztów związanych z zarządza-niem przedsięwzięciem nie może przekraczać 7% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Do kosztów związanych z zarządzaniem przedsięwzięciem mogą być zaliczone np. takie koszty jak:

- obsługa prawna przedsięwzięcia,

- nadzór konserwatorski (dotyczy wyłącznie obiektów znajdujących się pod ochroną konserwa-torską),

- pełnienie funkcji menedżera projektu (monitorowanie przebiegu realizacji, w tym kontrola terminowości realizacji – współpraca z beneficjentem w tym zakresie, wypełnianie wymaga-nych procedur, nadzór inwestorski prowadzony zgodnie z Prawem budowlanym, nadzór autorski, audytorski, archeologiczny, prowadzenie zestawień robót odebranych od wyko-nawcy – koordynacja realizacji, prowadzenie rozliczeń związanych z realizacją przedsię-wzięcia, w tym sporządzanie wniosków płatności w Generatorze Wniosków o Płatność – sprawozdawczość finansowa projektu, kompletacja wymaganych załączników do wniosków o płatność oraz przesyłanie tych wniosków do instytucji finansujących (np. NFOŚiGW), jak również dokonywanie wszelkich poprawek w tych wnioskach, w przypadku stwierdzenie błędów w ich wypełnieniu przez instytucje finansujące, prowadzenie działań związanych z promocją projektu, w tym zainstalowanie tablicy informacyjnej, zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW).

Dodatkowo należy podkreślić, że w przypadku wykonywania zadań związanych z zarządzaniem przedsięwzięciem lub w szczególności związanych z pełnieniem nadzoru inwestorskiego na rzecz przedsięwzięcia przez pracownika lub pracowników beneficjenta wymagane jest, aby opis stano-wiska pracy (zakres obowiązków tej osoby) wskazywał, jaka część etatu (udział procentowy) przypisana została do zadania polegającego na zarządzaniu przedsięwzięciem lub w szczegól-ności na pełnieniu nadzoru inwestorskiego dla tego przedsięwzięcia.

  - Roboty towarzyszące

- roboty związane z automatyką budynku (budynki inteligentne) – wyposażenie budynku w sys-tem czujników i detektorów oraz jeden, zintegrowany system zarządzania wszystkimi znajdu-jącymi się w budynku instalacjami. System zarządzania energią w budynku BMS musi posiadać funkcjonalność monitorowania i zarządzania  systemami energetycznymi oraz grzewczymi znajdującymi się w budynku, gromadząc informacje z czujników, detektorów, analizatorów, ciepłomierzy, wodomierzy oraz sterowników urządzeń, pozwalając na reago-wanie  w czasie rzeczywistym na zmianę warunków zewnętrznych i wewnętrznych  w celu optymalizacji zużycia energii cieplnej i energetycznej budynku.

System BMS musi być systemem otwartym, zapewniającym integrację podsystemów branżowych różnych producentów, przez obsługę otwartych standardów komunikacji budyn-kowej, w szczególności:  BACnet IP, BACnet MS/TP, LonWorks FTT-10, Modbus RTU/TCP, SNMP oraz M-Bus.

System BMS dodatkowo powinien posiadać wbudowany język definicji raportów, pozwala-jący na tworzenie dowolnych raportów tabelarycznych oraz graficznych bazujących na danych z bazy wewnętrznej systemu na potrzeby prawidłowej prezentacji uzyskanych efektów ekologicznych oraz efektywności energetycznej, jak również funkcjonalność zdal-nego monitoringu przez Internet z poziomu przeglądarki internetowej www dla użytkowni-ków posiadających odpowiednie uprawnienia;

- wykonywanie wszelkich robót poprawiających bilans energetyczny budynku, takich np. jak przeszklenia, werandy, ścianki akumulujące ciepło lub inne elementy budowlane zwiększa-jące wykorzystanie zysków ciepła od nasłonecznienia, jak również elementy zacieniające;

- likwidacja mostków cieplnych (połączenia balkonu ze stropem, wieńce i nadproża, okna i parapety, ściany piwnic, attyki);

- wymiana zewnętrznych parapetów okiennych i obróbek blacharskich w przypadku balkonów i loggii (w tym usuwanie wilgoci w obrębie okien i loggii), łącznie z wykonaniem ocieplenia ścian zewnętrznych;

- wymiana urządzeń energii pomocniczej na energooszczędne (wymiana pomp obiegowych, cyrkulacyjnych, wymiana napędów, wymiana zasilaczy, itp.);

- wymiana urządzeń elektrycznych wpływających na bilans energetyczny budynku na urządze-nia nowszej generacji, zużywające mniej energii, np. takie jak napędy dźwigów osobowych lub towarowych (wind) lub innych elementów wind wpływających na poprawę ich efektyw-ności energetycznej;

- przełożenie instalacji odgromowych (w tym odtworzenie);

- wykończenie (gipsowanie, tynkowanie) ościeży w przypadku wymiany okien i drzwi;

- naprawa lokalnych uszkodzeń tynków, podłóg oraz malowanie – w przypadku działań związa-nych z modernizacją (wymianą) instalacji wewnętrznych;

- przystosowanie pomieszczeń w przypadku modernizacji kotłowni, czy instalacji węzła ciepl-nego;

- wszelkie roboty związane z usuwaniem wilgoci i zabezpieczenie budynku przed tzw. wilgocią kapilarną (metodami uzależnionymi od charakteru, wielkości i miejsca zawilgocenia oraz warunków miejscowych, obejmujące m.in. takie roboty jak suszenie murów, uszczelnianie ścian murowanych od wilgoci kapilarnej, uszczelnianie spodu płyty dennej, odtwarzanie izolacji poziomych, wykonywanie tynków renowacyjnych i izolacji pionowych oraz inne roboty związane z usuwaniem wilgoci;

- zabezpieczenie placu budowy oraz doprowadzenie go do stanu użytkowania po zakończeniu robót budowlanych;

- prace dotyczące zabezpieczenia budynku, przeprowadzone zgodnie z wytycznymi właściwego terytorialnie organu ochrony przyrody, przed zasiedleniem przez ptaki i nietoperze (likwida-cja otworów i szczelin przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych, wykonane na podstawie opinii RDOŚ poza sezonem lęgowym ptaków oraz okresem przebywania nietope-rzy);

- kompensacja utraconych miejsc gniazdowania ptaków lub miejsc ukrycia się nietoperzy, czyli dodatkowe zalecenia RDOŚ (np. zamontowanie na budynku odpowiednich budek lęgowych).

  - Odbiór przedsięwzięcia polegającego na modernizacji energetycznej

budynków oraz inne koszty kwalifikowane

- wykonanie audytu energetycznego ex-post (raportu z osiągniętych efektów) metodą pomia-rową, w tym niezbędne badania i ocena uzyskanych efektów;

Przez audyt energetyczny ex-post należy rozumieć raport obejmujący zakresem wszystkie faktycznie wykonane prace w ramach kompleksowej modernizacji energetycznej budynków, na który składają się:

  - zestawienie prac,

  - próba szczelności budynku (przeprowadzona zgodnie z właściwą Polską Normą) – nie jest obowiązkowa, chyba, że beneficjent zdecyduje o jej przeprowadzeniu na etapie składania wniosku o dofinansowanie;

  - badania termowizyjne budynków i instalacji (wraz z raportem z badań w formie ra-portu termograficznego) wykonane w odpowiednich warunkach atmosferycznych, lecz nie później niż w ciągu 6 – ciu miesięcy od zakończenia robót termomoderniza-cyjnych) – nie są obowiązkowe, chyba, że beneficjent zdecyduje o ich przeprowadze-niu na etapie składania wniosku o dofinansowani

Koszty związane z badaniami są kwalifikowane wyłącznie, jeżeli są przeprowadzone zgodnie z zasadami przeprowadzenia badań określonych w normach PN-EN 13187 „Właściwości cieplne budynków – Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku – Metoda podczerwie-ni” oraz PN-EN 13829 „Właściwości cieplne budynków. Określenie przepuszczalności powietrz-nej budynków. Metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora”.

  - inne badania i opracowania o charakterze technicznym, jeżeli jest to niezbędne do potwierdzenia uzyskanego efektu energetycznego i ekologicznego – jeżeli wniosko-dawca uzna, że istnieje taka potrzeba, to powinien wyszczególnić takie badania we wniosku o dofinansowanie.

W przypadku, gdy w trakcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi zmiana zakresu rzeczowego mająca jednocześnie wpływ na efekt energetyczny, na żądanie NFOŚiGW beneficjent zobo-wiązany będzie do opracowanie dodatkowego audytu energetycznego, którego koszt, co do zasady nie jest kwalifikowany, chyba, że zmiana zakresu wynika z przyczyn niezależnych od wnioskodawcy i ujęta została w protokole konieczności. Audyt energetyczny ex-post doty-czący potwierdzenia efektu energetycznego i ekologicznego, czyli raport z osiągniętych efek-tów wykonany metodą pomiarową (wraz ze wszystkimi niezbędnymi badaniami) jest kosztem kwalifikowanym.

  - Informacje dotyczące innych rodzajów kosztów związanych z realizacją

przedsięwzięcia

- koszty ewentualnego nabycia nieruchomości zabudowanej oraz zakupu gruntu nie mogą

być kosztem kwalifikowanym w ramach przedsięwzięcia;

- podatek od towarów i usług (VAT) -  jest kosztem kwalifikowanym tylko wówczas, gdy jest

on faktycznie i ostatecznie ponoszony przez beneficjenta, a beneficjent nie ma prawnej

możliwości odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego w jakiejkolwiek części, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Podatek VAT, który można odliczyć, nie może być uznany za kwalifikowany, nawet jeżeli nie został faktycznie odzyskany przez beneficjenta. Oznacza to, że w przypadkach, gdy beneficjent może odliczyć podatek VAT, ale rezygnuje z tej możliwości, podatek VAT nie jest kosztem kwa-lifikowanym. Beneficjent zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że w ramach realizo-wanego przedsięwzięcia będzie miał/nie będzie miał możliwości odliczenia podatku VAT poniesionego w związku z realizacją przedsięwzięcia.

Niniejszy dokument pn.: „Rodzaje kosztów/wydatków kwalifikowanych” określa zasady kwalifiko-walności kosztów oraz kategorie kosztów kwalifikowanych w przedsięwzięciach dofinansowywa-nych ze środków krajowych NFOŚiGW w ramach programu „Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Niniejszy dokument jest skierowany do wnioskodawców/beneficjentów w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie i późniejszego rozliczania umowy o dofinansowanie, a także jest podstawą dla NFOŚiGW do wery-fikacji kosztów kwalifikowanych na etapie oceny wniosku o dofinansowanie oraz w trakcie rozliczania kosztów faktycznie ponoszonych w trakcie realizacji projektu. Dokument został sporządzony w oparciu o najlepszą wiedzę NFOŚiGW na dzień ogłoszenia naboru i co do zasady stanowi katalog zamknięty. Wyjątek od tej zasady stanowią szczegółowe kategorie kosztów, które na dzień sporządzenia dokumentacji do programu nie zostały zidentyfikowane i mogą być ewen-tualnie rozpatrywane przez NFOŚiGW indywidualnie, ale wyłącznie pod warunkiem, że pozostają one w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego wsparciem.

Izolacje transparentne  można stosować w systemach słonecznych, jako metodę pasywnego pozyskiwania energii promieniowania słonecznego; są to płyty o strukturze kapilarnej, doskonale przewodzące promienio-wanie podczerwone, pokryte soczewkową powłoką z modyfikowanego szkła o wysokiej przezroczystości; ele-menty te są przyklejane do ściany (podłoża) przy użyciu specjalnej czarnej masy, której zadaniem jest absorbcja promieniowania przekazywanego przez strukturę kapilarną i jego efektywna retransmisja w głąb muru;

Wykonawca instalacji źródła ciepła opalanego biomasą, pompy ciepła lub kolektorów słonecznych oraz urządzeń OZE do produkcji energii elektrycznej, powinien posiadać certyfikat instalatora wystawiony przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą.

) W instalacjach wentylacji mechanicznej ogólnej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji komfortowej o wydaj-ności 500 m3/h i więcej należy stosować urządzenia do odzyskiwania ciepła z powietrza wywiewanego o spraw-ności temperaturowej co najmniej 50% lub recyrkulację, gdy jest to dopuszczalne. (Obwieszczenie Ministra In-frastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (D.U. z dnia 18 września 2015r., poz. 1422 - § 151. 1 Rozporządzenia).

) Prace z zakresu termomodernizacji obiektów budowlanych muszą być prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2014 r., poz. 1348). Przedmiotowe prace należy wykonywać w szczególności z uwzględnieniem potrzeb i biologii ptaków i nietope-rzy. Inwentaryzacja przyrodnicza powinna być wykonana przez osobę o udokumentowanych kwalifikacjach zawodowych.

RDOŚ wydaje zgodę i określa sposób i zakres kompensacji przyrodniczej, pozwalającej na zamknięcie otworów i szczelin poza sezonem rozrodczym ptaków i nietoperzy i poza okresem hibernacji nietoperzy przed podjęciem zasadniczych prac inwestycyjnych.